[image: image1.png]Compania de Forma juridica: Societate pe actiuni, Cod Fiscal: RO 11400673,
- Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj I M RC
PA ’ten'a Identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J1999000063168
Nr. ordine registrul comertului: J1999000063168

Cont: RO35BTRL 0170 1202 W562 51XX | BANCA TRANSILVANIA N
Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: relatiipublicecao@apaoltenia.ro 10 9001 Certificat nr. 416C
1SO 14001 Certificat nr. 229M






Laborator Monitorizare Calitate Apa Potabila                                                           
                RAPORT DE INCERCARE Nr. 105 / Data emiterii:05.03.2026
Nr.Receptie : 303 / Data receptie proba : 08.02.2026
Client :Compania de Apa Oltenia SA
Adresa client : Craiova, str. Brestei, nr.133, jud. Dolj
Comanda /Nota prelevare nr.08/ Data : 08.02.2026
Punctul de prelevare : Piata 1 Mai Sara
Proba prelevata in recipient de polietilena de 1000mL

Data determinarii parametrilor : 08.02.2026
Scopul prelevarii- Monitorizare de control
	Nr.

Crt                                

	     Parametrii fizico-chimici
 determinati


	U.M
	Valori

obtinute
	Valori admise

Conform OG nr.7/2023
	Metoda de 

analiză

	1.
	Clor rezidual liber
	mg / l
	0,43
	0,10 - 0,50
	STAS 6364 / 78

	2.
	Cloruri
	mg / l
	29,57
	250
	     SR ISO 9297/2001

	3.
	Duritate totala
	grade

germane
	9,78
	min 5
	SR  ISO 6059/2008

	4.
	Amoniu
	mg / l
	< LQ
	0,5
	     SR ISO 7150-1:2001

	5.
	Nitriti
	mg / l
	< LQ
	0,5
	SR EN 26777:2002/C91:2006

	6.
	Oxidabilitate
	mgO2 / l
	0,869
	5
	SR EN ISO 8467/2001

	7.
	pH
	unit pH
	7,24
	6,5 -– 9,5
	SR EN ISO 10523 / 2012

	8.
	Alcalinitate
	-
	2,6
	-
	SR EN ISO9963-1/2002

	9.
	Culoare 
	
	Acceptabila
	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
	SR EN ISO 7887/2012

Metoda A
   

	10.
	Gust,miros
	
	Acceptabile
	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
	    SR EN 1622/2007

	11.
	Turbiditate
	UNT
	0,98
	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
	SR EN ISO 7027-1 :2016

	12.
	Fier
	mg / l
	0,039
	0,2
	SR ISO 6332 / 2006

	13.
	Nitrati
	mg / l
	5,433
	50
	SR ISO 7890 – 3 / 2000

	14.
	Mangan


	mg / l
	<LQ
	0,05
	SR ISO 6333/1997

	15.
	         Conductivitate (200C)
	µS/cm
	446,13
	2500
	SR EN 27888/1997


LQ-limita de cuantificare; LQ Amoniu=0,020mg/L; LQ Nitriti=0,016mg/L, LQmangan=0,0035mg/L.
Metodele de analiza utilizate de laborator sunt certificate de Ministerul Sanatatii,prin Inregistrarea in Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calitatii apei potabile,nr.743/20.11.2023.

Valorile obtinute sunt valabile strict pentru proba supus incercarii. Este interzisa reproducerea partiala a raportului de incercare. Procedura de prelevare- conform SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-3/2018.                                                                                       

Laborator Monitorizare Calitate Apa Potabila

                            RAPORT DE INCERCARE Nr. 105/ Data emiterii : 05.03.2026
  Nr.Receptie: 303 / Data  receptie proba: 08.02.2026 
  Client : Compania de Apa Oltenia SA
  Adresa client : Craiova, str. Brestei, nr. 133, jud. Dolj
  Comanda/Nota prelevare nr. 08 /Data: 08.02.2026
  Punctul de prelevare: Piata 1 Mai Sara
  Proba prelevata in recipient de sticla de 500mL
  Data determinarii parametrilor: 08.02.2026
  Scopul prelevarii – Monitorizare de control
	Nr.

Crt                                

	     Parametrii bacteriologici
 determinati


	U.M
	Valori

obtinute
	Valori admise

Conform OG nr.7/2023
	Metoda de 

analiză

	1.
	Numar de colonii la 22°C
	UFC / cm3
	0

	Nicio modificare anormala
	SR EN ISO 6222/ 2004



	2.
	Numar de colonii la  37°C
	UFC / cm3
	0
	Nicio modificare anormala
	SR EN ISO 6222/ 2004



	    3.
	Numar de Escherichia coli  
	Numar

/100ml
	0
	                0
	SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017



	4.
	Numar bacterii coliforme
	Numar

/100ml

	0
	0
	 SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017    

	5.
	Numar de enterococi 

 intestinali
	Numar

/100ml
	0
	                0
	SR EN ISO 7899-2/ 2002



	6.
	Numar de clostridium  perfringers
	Numar

/100ml
	0

	0
	SR EN ISO 14189/ 2017




Metodele de analiza utilizate de laborator sunt certificate de Ministerul Sanatatii,prin Inregistrarea in Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calitatii apei potabile,nr.743/20.11.2023.

Valorile obtinute sunt valabile strict pentru proba supus incercarii.Este interzisa reproducerea partiala a raportului de incercare.Procedura de prelevare- conform SR EN ISO 19458:2007.                                                                                       

Cod: F.AP.1.02

